«Утверждаю»

Зам. директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Мисюк

**ГРАФИК №1**

**Технического обслуживания 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система вентиляции** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов (1 раз в год перед осенне-зимним периодом)** | | | | | | | | | | | | | | **1** | |
| **Проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок (не менее 1 раза в год, каналов изготовленных из кирпича – не менее 1раза в квартал, в том числе перед осенне-зимним периодом)** | | | | | | | | | | | | | | **2** | |
| **Адрес** | **№ дома** |  | **1**  **квартал** | | | **2**  **квартал** | | | **3**  **квартал** | | | **4**  **квартал** | | | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** |
| **г. Щучин** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Островского | д 1 | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | д 13 |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | | **2** |
|  | д 14 | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  | |  |
|  | д 15 | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | д 16 | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | д 18 | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Зеленая | д 30 |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | | **2** |
| ул. Ленина | д 1 |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | | **2** |
|  | д 2А |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | | **2** |
| ул. Рудого | д 1 |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | д 17 |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Строителей | д 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | |  |
|  | д 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | |  |
| ул. Юго-Западная | д 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | |  |
|  | д 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | |  |
| ул. Некрасова | д 8 |  | **1.2** |  |  | **1.2** |  |  | **1.2** |  |  | **1.2** | |  |
|  | д 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | |  |
|  | д 8А к1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | |  |
|  | д 6А |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  | |  |
| **а.г. Рожанка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Щучинская | д 6 |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** | |  |
|  | д 8 |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** | |  |
|  | д 10 |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** | |  |
| ул. Советская | д 23Б |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** | |  |
| пер. Южный | 12 |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** | |  |
| **а.г. Орля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Первомайская | д 27А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | |  |
|  | д 27Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | |  |
|  | д 27В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | |  |
| **а.г. Каменка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Комсомольская | д 2А | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  | |  |
| **а.г. Лещанка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Щучинская | д 1 | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  | |  |
| **г.п. Острино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Гродненская | д 42 | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  | |  |
|  | д 44 | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  |  | **2** |  | |  |
| ул. Щучинская | д 1 | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **1** |
| **д. Топилишки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ул. Юбилейная | д 1 | **1** |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  | **1** |  | |  |
|  | д 19 (кв 8) | **1** |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  | **1** |  | |  |

**\*-** возможны изменения в период распространения коронавирусной инфекции. Время проведения проверки дымовых и вентиляционных каналов будет указано в объявлении на подъезде заблаговременно.

Составил мастер А.И. Антонович